## SZPITAL POWIATOWY W PUŁTUSKU SP. Z O. O.

## 06-102 PUŁTUSK UL. TEOFILA KWIATKOWSKIEGO 19

www.spzoz.pultusk.pl

e-mail: spzozpultusk@gmail.com

TEL./23/ 691-99-01  FAX /23/ 691-99-06

NIP: 568-16-16-554 						                   REGON: 000311645

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia  dokonywanego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

„Usługa monitoringu oraz remontów i konserwacji urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej  w obiekcie

SZPITALA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU SP. Z O.O.”

Wartość szacunkowa: poniżej 14 000,00 euro

Zarząd

Szpitala Powiatowego w Pułtusku

Sp. z o.o.

Zatwierdził

data: 11.03.2014 r.

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

## Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.

## ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

## 06-102 Pułtusk

## tel. (0-23) 691 99 01

## fax. (0-23) 691 99 06

## www.spzoz.pultusk.pl

## e-mail: spzozpultusk@gmail.com

NIP 568-16-16-554

## REGON:000311645

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1.Przedmiot zamówienia:

„usługa monitoringu oraz remontów i konserwacji

urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej  w obiekcie

Szpitala Powiatowego w Pułtusku sp. z o.o.”

3.2. Kod CPV określający przedmiot zamówienia: 29852000-6, 50710000-5.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - - przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzeń i systemów przeciwpożarowych,

  - - monitoring systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2012 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 31 grudnia 2012r.

3.6.Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty 14 tys. euro, w zależności co nastąpi pierwsze.

3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719),

- Polskie Normy

- wytyczne i instrukcje obsługi producentów sprzętu,

- Zarządzenie Nr 2/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Daszyńskiego 19 (www.binp.info/kppsppultusk).

3.8 Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przeglądów należy: dokonanie raz na kwartał przeglądów konserwacyjnych instalacji i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie - polegających m.in. na:

- prowadzenie monitoringu SSP,

- kontroli i konserwacji centralek pożarowych,

- kontroli i konserwacji linii dozorowych w tym czyszczenie czujek,

- sprawdzeniu poprawności połączeń w centralkach i liniach dozorowych,

- sprawdzeniu zadziałania czujek i przycisków ROP w czasie kontroli konserwacyjnej,

- kontroli i konserwacji klap  dymowych i systemów oddymiania,

- sprawdzeniu zadziałania przycisków oddymiania i przewietrzania,

- kontrola i konserwacja systemów napowietrzania klatek schodowych,

- kontrola i konserwacja klap odcinających w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej,

- kontrola i konserwacja systemu DSO,

- niezwłocznym usuwaniu usterek podlegających naprawie w ramach konserwacji,

- inne czynności  określone przepisami, normami i instrukcjami.

- wykonanie czynności konserwatorskich, winno być każdorazowo przedstawiane w formie                 protokołu wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, w którym zawarte będą wszelkie czynności wykonane na poszczególnych urządzeniach i systemach. Protokół stanowić będzie podstawę do  uregulowania wystawionej przez Wykonawcę faktury.

3.9. Naprawy zainstalowanych urządzeń i instalacji ppoż. realizowane w ramach umowy (wykrytych podczas przeglądów konserwacyjnych) polegać będą na:
a) wymianie uszkodzonych, zużytych, niesprawnych elementów  (wymiana  polegać będzie na: demontażu uszkodzonego elementu, dostawie oraz montażu nowego elementu, jego podłączeniu oraz uruchomieniu i sprawdzeniu całego systemu).

b) wykonywaniu napraw awaryjnych instalacji na wezwanie Zamawiającego,

c) zabezpieczeniu materiałów podlegających zużyciu (np. utylizacja uszkodzonych czujek, akumulatorów),

d) odnotowywaniu przeprowadzonych czynności w książce konserwacji systemu sygnalizacji  pożaru,

e) montowane w ramach usługi naprawy elementy instalacji ppoż. winny odpowiadać określonym normom i specyfikacjom technicznym, tzn. winny posiadać certyfikat  lub inne dokumenty dopuszczeniowe.

3.10. Naprawy będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia naprawy innej firmie, jeżeli zaproponowana cena naprawy odbiegać będzie od cen rynkowych.

3.11. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamontowane elementy systemów po otrzymaniu od wykonawcy protokołu wymiany i montażu elementów.

3.12. Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie się z miejscem wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia napraw awaryjnych i wszelkich wyjazdów realizowanych na wezwanie użytkownika w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od wezwania.

3.13.Wykonawca na własny koszt i własnymi siłami dostarcza pracowników serwisu oraz wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.14.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązuje się przedłożyć imienny wykaz pracowników   (z serią i numerem dowodu osobistego), wyznaczonych do realizacji zamówienia.

3.15.Specyfikacja  urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zamontowanych   w Szpitalu Powiatowym w Pułtusku sp. z o.o.

1.	System sygnalizacji pożaru (SSP):

-  terminal TSR 4000

-  centralka Polon-Alfa 4900 – 3 szt.

-  czujka szeregu 4046 – 773szt.

-  ROP – 86 szt.

2.	Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) BOSCH PRAESIDEO 2.3:

- kontroler – 1 szt.

-wzmacniacz – 13 szt.

3.	System oddymiania (SO) w oparciu o centrale oddymiania MERCOR MCR-9705:

-  centrala oddymiania MCR-9705 – 5 szt.

-  optyczna czujka dymu OCD – 5 szt.

-  przycisk oddymiania RPO-01 – 23 szt.

-  przycisk przewietrzania PP-20 – 5 szt.

- klapa oddymiająca z siłownikiem MCR PROLITE C-130  -  5 szt.

4.	Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna:

- przeciwpożarowe klapy odcinające  –  215 szt.

- system napowietrzania klatek schodowych

Osoby wyznaczone do kontaktu podczas realizacji  zadania ze strony Szpitala: inspektor ochrony p.poż. lub kierownik logistyki i infrastruktury  – obecność wymagana podczas przeglądu.

3.16. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na  przedmiot zamówienia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy na wykonane czynności serwisowe oraz na każdą wymienioną część zamienną, licząc od daty ich montażu, z wyjątkiem części eksploatacyjnych oraz części, które nie są objęte gwarancją przez producenta lub producent określa inny termin gwarancji, licząc od dnia uzyskania akceptacji usługi, zgodnie z postanowieniami zwartymi w umowie.

3.17. Przeglądy konserwacyjne wykonywane będą raz na kwartał w okresie ostatnich dwóch tygodni kończących kwartał lub w innym terminie po uzgodnieniu z zamawiającym.

3.18. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, określa wzór  umowy stanowiący załącznik  do siwz wraz z jej załącznikami.

Rozdział IV

Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty  i zawarcia umowy

4.	Warunki uczestnictwa w postępowaniu O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który :

4.1.posiada uprawnienia oraz doświadczenie do prowadzenia konserwacji, napraw i montażu urządzeń i systemów ppoż. występujących w obiekcie szpitala.

4.2.Spełnia warunki wynikające z Zarządzenia Nr 2/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Daszyńskiego 19.

4.3. Dysponuje niezbędnym zapleczem logistycznym do realizacji zadania.

Rozdział V

5.	Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą:

5.1.  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty winny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.2.  oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono poświadczone notarialnie,

5.3. dokument, z którego wynika fakt posiadania uprawnień do wykonywania konserwacji, napraw, montażu, instalacji urządzeń i systemów p.poż. występujących w obiekcie szpitala.

5.4. oświadczenie o spełnieniu wymogów Zarządzenia Nr 2/2012 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku.

5.5. kalkulację ceny – zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

5.6. wykaz wykonanych usług /co najmniej 2/ w ostatnich 3 latach  odpowiadających swoim rodzajem usługami będącymi przedmiotem niniejszego postepowania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.

Rozdział VI

Termin i miejsce składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 18 marca 2014 roku do godz. 10:00

Załącznik nr 1 do siwz

………......………..................……

(miejscowość i data)

.............................................

(pieczęć firmowa)

FORMULARZ  OFERTOWY

„ Usługa monitoringu oraz remontów i konserwacji urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o.”

Nazwa wykonawcy	……………………………………..…………………………...............……….

Adres……………………………………………………………………….............……………………….

Adres korespondencyjny……………………………………………..........…………………………....

Adres e-mail:……………........…………………….............……………………………………………

adres strony www: ….....................................................................................................
NIP……………………………………………................………………………………………………….

REGON…………………………………….............……………………………………………………….

Nr tel. (kontaktowego) ………………………………….………………………………….………………

Nr  faxu…………………………………………………..……………………………………………………

Przedstawiamy ofertę na wykonanie usługi:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  w okresie dwóch lat od podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty 14 tys. euro, w zależności co nastąpi pierwsze

a)w zakresie przeglądów

a1)za 1 kwartał .............................zł brutto

a2)za 8 kwartałów.........................zł brutto

b)w zakresie monitoringu systemu sygnalizacji pożaru

b1) za 1 miesiąc …............................zł brutto

b2) za 24 miesiące.............................zł brutto

Razem (a2+ b2) =....................................................zł brutto w okresie 24 miesięcy

2. Oferujemy cenę 1 roboczogodziny wykonania napraw wynikłych z innych uszkodzeń w wysokości …….........…… zł brutto,

w tym …........% podatek VAT.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że zawarty w załączniku  do siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy,   w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na okres 12 miesięcy dla przedmiotu zamówienia od dnia naprawy.

6. Ponadto oświadczmy, że  wymogi wynikające z § 31 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) oraz zarządzenia Nr 2/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku z dnia 31 grudnia 2012r. są nam znane i będą zrealizowane z podpisaniem umowy.

7. Termin zapłaty ustala się na  30 dni od daty  otrzymania faktury. Za datę płatności strony uznają  datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Wykonawca oświadcza, że posiada konto bankowe:

nazwa banku:  .....................................................................................................................

nr rachunku: …....................................................................................................................

9. Usługę stanowiącą  przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać /sami/zlecimy w części                            podwykonawcom/ .Za usługi wykonane przez  podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność.

10. Do niniejszej oferty załączamy wymagane w siwz dokumenty oraz inne niezbędne dokumenty, tj.:

1) ........................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................

3) ........................................................................................................................................

4) ........................................................................................................................................

5) ........................................................................................................................................

6) ........................................................................................................................................

……................................................................

(pieczęć firmowa lub imienna) Podpis

(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

UMOWA Nr ……./2014 (projekt)

na zamówienie  udzielone

w trybie art. 4 pkt 8  ustawy

prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004

(Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

zawarta w dniu ……………… 2014 roku w Pułtusku pomiędzy:

Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o. o.

z siedzibą: ul Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowgo Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000472325

NIP 568-16-16-554  REGON 000311645

tel. /23/ 691-99-01  fax /23/ 691-99-06

reprezentowanym przez:

•     ......................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”

a

firmą …………………………………………………………………………………………………………………

wpisaną do ………………………………………………………………………………………………….

NIP ………………………  REGON ……………………

tel. …………………………..  fax ………………………….

którą reprezentuje:

•     ......................................................................................................................

•     ......................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą bądź Operatorem

§ 1

ZLECENIODAWCA zleca, a WYKONAWCA  przyjmuje do wykonania usługi :

1)  w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i systemów

2)  w zakresie monitoring systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2012 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 31 grudnia 2012r., zainstalowanego w obiekcie – Szpital w Pułtusku ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 do Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku.

zwanych w dalszej części umowy „urządzeniami i systemami” zainstalowanych w Szpitalu w Powiatowym w Pułtusku sp. z o.o. ul. T. Kwiatkowskiego 19 szczegółowo określonymi w umowie oraz w siwz.

§ 2

Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 dotyczą konserwacji i napraw, wszelkich prac regulacyjnych i eksploatacyjnych oraz pomiarowych, jak również usuwanie awarii w ciągu 24 godzin, licząc od czasu zgłoszenia przez ZLECENIODAWCĘ. W zakres w/w prac wchodzą zadania szczegółowo opisane w siwz, który stanowi integralną część umowy.

§ 3

1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do:

- zapewnienia WYKONAWCY dostępu do objętych umową urządzeń, umożliwiającego prawidłowe przeprowadzenie konserwacji, napraw bądź usunięcie awarii,

- udostępnienia, w razie potrzeby, ekipie pracowników WYKONAWCY, na czas wykonywania pracy, wydzielonego pomieszczenia na składowanie aparatury, narzędzi i materiałów,

- nie dokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach podlegających konserwacji bez porozumienia z WYKONAWCĄ,

- zgłaszania WYKONAWCY o wszelkich uszkodzeniach bądź nieprawidłowościach w pracy urządzeń, o których mowa w umowie.

2. Pracownikiem odpowiedzialnym za urządzenia objęte umową z ramienia ZLECENIODAWCY, będący równocześnie upoważnionym do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń kosztów usług świadczonych w ramach niniejszej umowy, jest Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik Szpitala.

3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: P. …………………………………………………………………… tel. …………………………….

4.. Naprawy wymagające dodatkowego dojazdu i wymiany uszkodzonych części i urządzeń będą rozliczane według kosztorysu zatwierdzonego przez ZLECENIODAWCĘ w sposób szczegółowo opisany w swko.

§ 4

Wszelkie prace przy „urządzeniach i systemach” w obiekcie ZLECENIODAWCY każdorazowo wykonywane będą przez upoważnionych pracowników WYKONAWCY po uprzednim uzgodnieniu terminu ze ZLECENIODAWCĄ.

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Użytkownika na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji, powodującego niewłaściwe funkcjonowanie systemu sygnalizacji pożaru i innych czynności objętych niniejszą umową.

§ 6

1.Uniemożliwienie monitorowania z winy osób trzecich lub klęski żywiołowej, strony  uznają za działanie sił wyższych i odstępują od wzajemnego wiązania się umownego w tym zakresie.

2. Zobowiązanie przywrócenia sprawności systemu ciąży na OPERATORZE.

3. Jeżeli wystąpi niesprawność radiowego systemu monitorowania wskutek niesprawności urządzeń OPERATORA, wiążąca się z przekroczeniem 24 godzin realizacji naprawy od chwili zgłoszenia – OPERATOR zobowiązany jest obniżyć wysokość opłaty za dany miesiąc o kwotę równą 1/30 opłaty za każdy dzień niesprawności.

§ 7

- Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie...................................................

- W/w wynagrodzenie  ZAMAWIAJĄCY będzie regulował na podstawie otrzymanych faktur przelewem w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania za dany miesiąc na konto:

……………………………………………………………..

3.Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek OPERATORA.

§ 8

1.Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy  tj. od.................do................, lub do wyczerpania kwoty 14 000 euro, w zależności, co nastąpi pierwsze.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:

A/ Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy  kary umowne:

A.1.w wysokości 10% wartości nie zrealizowanego zamówienia, gdy Zamawiający  odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

A.2.w wysokości 3,0% wartości umowy w przypadku każdorazowego nienależytego wykonywania umowy.

§ 10.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.

- W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar /odsetek stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.

§ 11

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1.W sprawach nieuregulowanych umowa będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2.Integralną cześć niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz siwz.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.